Аннотация рабочей программы

дисциплина «Эксплуатация систем электроснабжения с.х. организаций»

специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства

квалификация  «Техник - электрик»

форма обучения заочная

курс   4

Цели и задачи освоения дисциплины

формирование теоретических знаний и практических навыков по эксплуатации воздушных линий электропередач и трансформаторных подстанций сельскохозяйственных организаций

Место дисциплины в структуре ООП

дисциплина «Эксплуатация систем электроснабжения с.х. организаций»   относится к МДК 02.02 ООП.

Общая трудоемкость час (академический) 228

Краткое содержание дисциплины.

Сведения о производстве, передаче и распределении электрической энергии. Устройство сельских электрических сетей. Виды и технические характеристики проводов и кабелей. Классификация сельских электрических сетей и требования, предъявляемые к ним. Монтаж воздушных линий электропередач. Монтаж  трансформаторных подстанций. Автоматизация на электрических станциях и подстанциях.  Атмосферные перенапряжения и защита от них. Эксплуатационные параметры воздушных и кабельных линий. Нормативные документы по эксплуатации воздушных линий. Техника безопасности при работе на линии.

Виды учебной работы: лекции, практические и лабораторные занятия,  самостоятельная работа,  контрольная работа.

Вид промежуточной аттестации –  экзамен